## Troškovnik gr.3
Prilog IV. Troškovnik
Grupa 3. Oprema za operacijske sale na malim tkivima
R.br. | Oznaka stavke | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (bez PDV-a) | Ukupna cijena (bez PDV-a)
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 2.53. | Držač za obuzdavanje miševa i štakora | kpl | 5 | 0 | 0
2 | 2.54. | Giljotina za štakore | kom | 2 | 0 | 0
3 | 2.57. | Stereotaksijski okvir za miševe i štakore | kom | 1 | 0 | 0
4 | 2.30. | Zamrzivač (-80) | kom | 1 | 0 | 0
5 | 2.42. | Operacijski stol s električnim hidrauličkim podizanjem i namještanjem radne visine | kom | 1 | 0 | 0
6 | 2.43. | Sistem za mikro-tattoo obilježavanje životinja | kpl | 2 | 0 | 0
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a: | [5 empty] | 0
IZNOS PDV-a:
CIJENA PONUDE S PDV-om: | [5 empty] | 0

## Tehničke specifikacije gr.3
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Grupa 3. Oprema za operacijske sale na malim tkivima
Uputa o načinu popunjavanja Tehničkih specifikacija: • Ponuditelj je obvezan ispuniti Obrazac tehničkih specifikacija po svim traženim stavkama, na način da u stupcu „ponuđene specifikacije“ opiše specifikaciju ponuđene robe za svaku pojedinu stavku • Ponuditelj ne smije mijenjati navedene tražene tehničke specifikacije • Ponuđena roba mora u cijelosti zadovoljiti minimalne karakteristike koje su opisane u tehničkoj specifikaciji ili biti bolja od opisanih specifikacija • Kriteriji mjerodavni za ocjenu jednakovrijednosti predmeta nabave opisani su uz tražene tehničke specifikacije (gdje je primjenjivo). Ispunjeni obrazac Tehničkih specifikacija s uputom na redni br. stranice iz kataloga, brošure i sl. dostavlja se kao sastavni dio ponude, dok se kao ažurirani popratni dokument dostavljaju katalozi, brošure, izjave i sl. kojim se dokazuju navodi iz tehničkih specifikacija • Za sve stavke Troškovnika u kojima se uz navedene tehničke specifikacije traži norma ili se možebitno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo, ponuditelj može ponuditi „ili jednakovrijedno“ traženom ili navedenom. Ako se nudi jednakovrijedan proizvod, ponuditelj mora prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvođaču i tipu odgovarajućeg proizvoda koji se nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na proizvod. Sam dokaz jednakovrijednosti dužan je ponuditi ponuditelj i dostaviti ga kao ažurirani popratni dokument. Taj dokaz mogu biti tehničke specifikacije i tehnički listovi proizvođača, katalozi, izvješće o testiranju od tijela za ocjenu sukladnosti ili potvrdu koju izdaje takvo tijelo kao dokazno sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima utvrđenima u tehničkim specifikacijama • Ako tražena tehnička specifikacija sadrži navod "minimalno" ili "maksimalno", ponuditelj u ponuđenoj tehničkoj specifikaciji mora navesti točan broj/količinu/vrijednost, bez navođenja "minimalno" ili "maksimalno".
R.br. | Oznaka stavke | Opis traženih karakteristika | Ponuđene specifikacije (molimo upisati točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“). | Referenca na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga ili prospekta, opisima ili fotografijama ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjavanje tražene tehničke karakteristike
1 | 2.53. | Držač za obuzdavanje miševa i štakora - komplet
Namjena: za fiksiranje životinja prilikom davanja lijekova, kranijalnih i abdominalnih injiciranja
Cjevasti tubus, otvori na vrhu i na dnu za lakši pristup
Držač za glodavce od 15-30 g - 3 komada
Držač za glodavce od 125-250 g - 1 komad
Držač za glodavce od 250-500 g - 1 komad
2 | 2.54. | Giljotina za štakore - komad
Otvor do 65 mm, za štakore
Blokada ručke kad se ne koristi
Zaštićeni nož - zaštita korisnika
Pasta za održavanje
3 | 2.57. | Stereotaksijski okvir za miševe i štakore - komad
Preciznost: min. 100 mikrometara
Trostruki navoji za brzo pozicioniranje 80 mm (+/-5%) (vertikalno, lateralno i naprijed-nazad)
Potpuno zaključavanje na 90 stupnjeva (vertikalno)
Bez bušenja uške na 45 stupnjeva
Adapteri za miševe i štakore
4 | 2.30. | Zamrzivač (-80) - komad
Laboratorijski okomiti zamrzivač
Radni prostor: min 350 L
Radna temperatura: od -50°C do - 80°C
Prikladan za temperaturu prostora od 16°C do 32°C
Kaskadni kompresor
Vizualno-svjetlosni i zvučni alarm
Alarm otvorenih vrata
Podesivi alarm previsoke/preniske temperature
Alarm gubitka napajanja
Alarm kvara temperaturne sonde
Kontakt za daljinski alarm, pripremljen za priključak GSM alarma
Ugrađena baterija za potpomaganje tijekom min 72 sata za digitalni ekran i alarm
Ugrađen uređaj za spremanje podataka
USB priključak
Podesivo otapanje: ručno ili automatski u programiranim vremenima
Brava s ključem
Kotači s kočnicama
Ekološki rashladni plin koji ne šteti ozonu
Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika
Zaobljeni vanjski uglovi
min. 5 unutrašnjih vrata i 5 polica
Buka: max 56 dB
5 | 2.42. | Operacijski stol s električnim hidrauličkim podizanjem i namještanjem radne visine - komad
Električno hidrauličko podizanje i namještanje radne visine
Dimenzije radne površine stola: širina od 400 do 600 mm, dužina od 1000 do 1300 mm
Podesiva radna visina stola od 700 do 1100 mm (+/-5%)
Radna površina od nehrđajućeg čelika s protupreljevnim obrubom za sprječavanje istjecanja tekućina i ispusnom rupom
Mogućnost nagiba radne površine za 10 do 20 stupnjeva
Električni mehanizam za podizanje i spuštanje radne površine, kontroliran nožnim kontrolnim upravljačem
Baza stola u obliku slova X radi dobre stabilnosti
Podesive nožice ili kotači izrađeni od gume
6 | 2.43. | Sistem za mikro-tattoo obilježavanje životinja - komplet
Namjena: obilježavanje miševa i štakora
Sterilne i jednokratne hipodermalne igle za obilježavanje miševa i štakora
Pinceta od nehrđajućeg čelika
Tuba tattoo paste, 2 komada
Opis prostora i mogućnosti dostave predmeta nabave: |  | Kolna porta KBC-a Križine kroz koju prolazi pristupna cesta za dostavu na Medicinski fakultet je ograničenog pristupa te kroz nju mogu proći manja dostavna vozila do ukupne nosivosti od 7,5 tona. Prostor koji se oprema nema utovarno istovarnu rampu. Pragovi su ili u razini poda ili podignuta 10cm. Dostavnim vozilom se može doći do etaže -1 zgrade Medicinskog fakulteta u kojoj je predmetni prostor. Od tog mjesta dalje vodi kosina nagiba oko 30° i duljine 3,2m do hodnika koji je položen okomito na kosinu. U hodniku na 10m se nalazi strojarnica (DOSTAVNI PUNKT), a na 12m se nalazi teretni lift dimenzija 1,2x2m i nosivosti 650kg, a nasuprot lifta je stepenište širine 1,5m koje vodi na -2. Izlaskom sa stepeništa ulazi se u pregrađeni predmetni prostor površine od oko 570 m2 (DOSTAVNI PUNKT).
Napomene: |  | Predmet nabave obuhvaća dostavu opreme sukladne ovoj Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku, instalaciju, puštanje u rad od strane ovlaštenog servisera sa certifikatom o izvršenoj edukaciji za rad sa opremom (ako je primjenjivo), kontrolu rada, edukaciju osoblja Naručitelja, predaju dokumentacije vezane uz isporučenu opremu (upute za korištenje, certifikati, norme) te uslugu jamstva. Ponuditelj je dužan osigurati servis isporučene opreme za cijelo vrijeme trajanja jamstvenog roka.
Sva ponuđena oprema mora biti međusobno kompatibilna odnosno omugućavati učinkovito korištenje cjelokupne opreme u odnosu na funkcionalnost i optimalno korištenje prostora. Dimenzije opreme tražene ovom tehničkom specifikacijom propisane su s mogućnostima prostora u koji će biti smještena oprema, prema projektu opreme - dispozicija opreme sa priključcima