## Tehničke specifikacije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Prilog 1. Tehničke specifikacije
Laboratorijska oprema - Grupa 14: Laboratorijski hladnjaci i perilica
Upute: 1. U prvom stupcu se nalaze obavezne tražene minimalne tehničke specifikacije. 2. U drugom stupcu je potrebno upisati karakteristiku koju ponuditelj nudi, koja mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete iz stupca 1, ali se može nuditi i bolje. 3. U trećem stupcu ponuditelj dostavlja poveznicu na katalog ili drugi izvor provjere informacija koji potvrđuje prethodne navode. 4. Osjenčana polja se ne popunjavaju. 5. Zabranjeno je mijenjati i prilagođavati zadanu tablicu, osim polja koja je potrebno popuniti.
R.Br. | Tražene minimalne tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije (molimo upisati karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“) | Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).
1. | Laboratorijski ledomat za drobljeni led
1.01 | Ledomat za drobljeni led u granulama
1.02 | Mikroprocesorsko upravljanje automatsko
1.04 | Kapacitet proizvodnje leda minimalno 90 kg/ 24 h
1.05 | Kapacitet spremnika min 20 kg
1.06 | Rashladno sredstvo ekološko
1.07 | S nogicama
1.08 | Set priključnih cijevi, odvoda i dovoda
1.09 | Instalacija na mjestu isporuke
2. | Zamrzivač na -80°C
2.01 | Uspravni zamrzivač do min. -85 °C od min. 360 L volumena
2.02 | Način hlađenja: zračno hlađenje
2.03 | Maksimalne dimenzije (ŠxDxV): 70x90x195 cm
2.06 | Interijer od nehrđajućeg čelika razreda 304L ili jednakovrijedno
2.07 | Minimalno 3 odjeljenja s 3 unutarnja vrata i 2 podesive police
2.08 | Unutarnja vrata moraju se moći skinuti bez alata za lakše i brže odmrzavanje
2.09 | Filter zraka: postavljen naprijed za lako mijenjanje istog
2.1 | Kontrola temperature: mikroprocesorski kontrolirana ili jednakovrijedno
2.11 | LED displej minimalnih karakteristika: smješten na prednjoj strani zamrzivača, s prikazom alarma za temperaturu (visoka/niska temperatura komore i ambijenta), otvaranja vrata, pad napona, nestanka struje, začepljenje filtera, kvara senzora
2.12 | Zaštita alarma i temperaturnih postavki zaporkama za sprječavanje neovlaštenih primjena
2.13 | Minimalno postavljanje 8 zaporki i 8 korisničkih imena
2.14 | Baterijski back-up za zaštitu alarma u slučaju nestanka struje ili kvara sustava, back-up mora omogućiti rad zvučnog alarma i pohranu podataka sustava do minimalno 24 sata
2.15 | Memorija: pohrana podataka od minimalno 30 proteklih dana
2.16 | CFC-free i HCFC-free ili jednakovrijedno
2.17 | Kompresori s dvostupanjskim kaskadnim sustavom hlađenja što omogućava brzo spuštanje temperature nakon čišćenja/odmrzavanja ili otvaranja vrata
2.18 | Vanjska vrata: ergonomska brava s mogućnošću zaključavanja, vrlo lagana sila potrebna za otvaranje i zatvaranje vrata
2.19 | Ventil za otpuštanje vakuuma na vratima koji omoguća brzo ponovno otvaranje vrata nakon njihovog zatvaranja
2.2 | Brtva na vratima koja ostaje fleksibilna pri niskim temperaturama i spriječava nakupljanje leda
2.21 | Uz uređaj isporučiti CO2 back-up sistem
2.22 | Instalacija na mjestu isporuke
3. | Laboratorjska ledenica cca 300 l. -20 °C
3.01 | Samostojeća laboratorijska ledenica
3.02 | Programabilnog raspona temperature u području od -20 do -40 °C
3.03 | Kontrolna ploča s digitalnim prikazom temperature te prikaz postavljanja postavki
3.04 | Zapremnina 260 L ili više
3.05 | Mogućnost odabira veličine ladica u skladu s uzorcima
3.06 | Unutarnji odjeljci s izoliranim vratima
3.07 | Mogućnost prevencije stvaranja kondenzata, odnosno nakupina leda
3.08 | Mogućnost samodijagnostike s prikazom greške ili koda za grešku te audio i vizualni alarmni sustavi s mogučnošću slanja poruke za alarm na mail adrese i/ili mobitel
3.09 | Programibilni raspon alarma za temperaturu
3.1 | Alarmni sustavi napajaju se iz baterije
3.11 | Ručka s bravom na zaključavanje
3.12 | Prikaz stvarne temperature u slučaju nestanka struje
3.13 | Mogućnost otvaranja vrata i nakon neposrednog zatvaranja
3.14 | Samozatvarajuća vrata
3.15 | Računarni program za kontrolu putem kompjutera s pripadajučim kablom za vezu računalo-zamrzivač
3.16 | Kučište i vrata od nehrđajućeg čelika
4. | Laboratorijska perilica za suđe
4.01 | Sa sustavom za sušenje i parom - pranje do 95 °C
4.02 | Antibakterijska toplinska dezinfekcija
4.03 | Elektronsko programiranje: 20 set programa ili više
4.04 | Visoka učinkovitost kondenzatora pare s injektiranjem hladne vode
4.05 | Vrući sustav za sušenje zraka s filtrom zraka
4.06 | Peristaltička pumpa za tekući deterdžent
4.07 | Peristaltička pumpa za tekući neutralizator
4.08 | Mogućnost ugradnje do 2 dodatne peristaltičke pumpe
4.09 | Komora i unutarnja vrata od AISI 316L nehrđajućeg čelika ili jedankovrijedno
4.1 | Vanjski paneli izrađeni od AISI 304 nehrđajućeg čelika ili jednakovrijedno
4.11 | Spremnik za deterdžent izrađen od nehrđajućeg čelika
4.12 | 2 samostalne razine pranja putem teleskopskih vodilica
4.13 | Ugrađen omekšivač vode sa senzorom soli
4.14 | Spajanje na vodovodnu vodu i demineraliziranu voda (ponuditelj osigurava odgovarajuću pumpu)
4.15 | Elektronički sustav zaključavanja vrata za sigurnost korisnika
KONFIGURACIJA OSNOVNE KOŠARE
4.16 | Nosač za košare - izrađen od nehrđajućeg čelika
4.17 | Košara za čaše/ erlenmayer tikvice od 250 do 1000 mL - izrađeno od nehrđajućeg čelika
4.18 | Košara za epruvete, kivete i sitno posuđe – izrađeno od nehrđajućeg čelika
4.19 | Košara za boce od 100 mL, 500 mL, 1L i 2L – izrađeno od nehrđajućeg čelika
4.2 | Instalacija na mjestu isporuke
4.21 | Edukacija o korištenju uređaja od minimalno 1 radni dan u laboratoriju naručitelja
5. | Laboratorijski kombinirani hladnjak
5.01 | Volumen hladnjaka minimalno 200 L
5.02 | volumen zamrzivača minimalno 100 L
5.03 | Temperatura hladnjaka +3 do +8 °C ili bolje
5.04 | Temperatura zamrzivača -9 do -30 °C ili bolje
5.05 | Digitalni prikaz temperature
5.06 | Alarm za nepravilan rad zvučni i vizualni
5.07 | Broj polica u hladnjaku minimalno 4
5.08 | Broj ladica u zamrzivaču minimalno 3
5.09 | zamjenjiva guma na vratima
6. | Zamrzivač
6.01 | Programabilni raspon temperature, najmanje do -80°C, ili niže
6.02 | Brzo i ujednačeno zamrzavanje (zavojnica ugrađene u police)
6.03 | Najmanje četiri (4) zasebna odjeljka s izoliranim vratima
6.04 | Minimalno miješanje zraka prilikom otvaranja vrata
6.05 | Dimenzije odjeljaka prilagođene su dimenzijama uobičajenih kriogenskih kutija
6.06 | Perivi filtar zraka
6.07 | Zračna nepropusnost s mekanom brtvom
6.08 | Grijana kontaktna površina brtve (protiv nakupljanje leda)
6.09 | Komora od nehrđajućeg čelika i aluminijske police
6.1 | Vanjska površina od nehrđajućeg čelika presvučena zaštitnim slojem
6.11 | Pjenasta izolacija visoke gustoće
6.12 | Mikroprocesorska kontrola sustava
6.13 | TFT LED zaslon u boji
6.14 | Kontrolni sustav zaštićen zaporkom
6.15 | Ručka s bravom na zaključavanje
6.16 | Ključem osiguran glavni prekidač struje
6.17 | Zvučni i vizualni alarmni sustav
6.18 | Alarmni sustav napaja se akumulatorom s neprestanim nadopunjavanjem (uključen)
6.19 | Prikaz stvarne temperature čak i u slučaju nestanka struje
6.2 | Standardni priključak i za daljinsko i centralno alarmiranje
6.21 | Dostupna sljedivost u memoriji svih radnih parametara, digitalno i grafički
6.22 | Unutarnja memorija za podatke do 10 godina
6.23 | Vizualna dojava u slučaju greške
6.24 | Opremljen komunikacijskom jedinicom
6.25 | USB priključak ili jednakovrijedno za pohranu podatke o temperaturama na memorijskom sticku
6.26 | Omogućen pristup zamrzivaču putem mrežnog sučelja
6.27 | Brza podrška slanjem e-mailova s detaljima neuspjeha
6.28 | Mogućnost povezivanja s računalom
6.29 | Zaštitna brava s ključem na glavnom strujnom prekidaču
6.3 | Zaštitna brava s ključem na ručki vrata
6.31 | Nepropusnost zraka sa mekanom brtvom i grijanom površinom
6.32 | Alarm za: u slučaju nestanka struje, kvar senzora temperature i za ostavljena otvorena vrata
6.33 | Programabilni raspon alarma za temperaturu: zadana + 5 ° C do + 25 ° C
6.34 | Alarmni sustavi se napajaju iz neovisno trajno punjive baterije (uključena)
6.35 | Standardni izlaz za centralni alarmni sustav
6.36 | Kapacitet do najmanje: 35000 krio tuba u kriogenskim kutijama
6.37 | komora kapaciteta najmanje: 500 litara
7. | Ledomat
7.01 | Vrsta leda: drobljeni led u pahuljicama/granulama
7.02 | Elektromehanički rad
7.03 | Kapacitet: najmanje 90 kg/24h
7.04 | Kapacitet spremnika: najmanje 20 kg
7.05 | Snaga najviše: 650 W / 220V 50 Hz
7.06 | Dimenzije (šxdxv): najviše 650 x 800 x 830 mm
7.07 | Visina nožica u rasponu od 110-150 mm
7.08 | U cijenu uključeno: set priključnih cijevi, dovoda i odvoda i instalacija
8. | Rashladna vitrina
8.01 | Polikarbonatna vitrina za rashlađivanje u hladnjacima i zamrzivačima do -200C
8.02 | Vrata na vrhu
8.03 | Pomična polica sa stoperom
8.04 | Zaštita od klizanja
8.05 | Držači od nehrđajućeg čelika
8.06 | Dimenzije (ŠxVxD): 25cmx20xcm x40cm ili veće
9. | Laboratorijski hladnjak
9.01 | Volumen hladnjaka minimalno 200 L
9.02 | Volumen zamrzivača minimalno 100 L
9.03 | Temperatura hladnjaka +3 do +8 °C ili bolje
9.04 | Temperatura zamrzivača -9 do -30 °C ili bolje
9.05 | Digitalni prikaz temperature
9.06 | Alarm za nepravilan rad zvučni i vizualni
9.07 | Broj polica u hladnjaku minimalno 4
9.08 | Broj ladica u zamrzivaču minimalno 3
9.09 | Zamjenjiva guma na vratima
Jamstvo na sve stavke minimalno 24 mjeseca, upisati nuđeni jamstveni rok koji se nudi prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude
NAPOMENA: 1. Oprema mora biti potpuno opremljena i funkcionalna za rad. 2. Isporučena roba mora biti nova, nekorištena i u tvorničkome pakiranju, sa svom dokumentacijom na hrvatskome ili engleskome jeziku, kao i pripadnim informacijama na optičkom (CD,DVD) ili drugom elektroničkom mediju (USB memorija i slično). Isporučena roba ili njeni sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani).
Jamstveni rok mora obuhvaćati sljedeće: 1. Otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke ili uobičajenog korištenja o trošku ponuditelja. 2. Opremu koju nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 30 (trideset) dana od dana prijave nedostatka ili kvara. 3. Dobavljač treba o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom i nekorištenom robom istih tehničkih specifikacija. 4. Dobavljač je obvezan, nakon preuzimanja robe, dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati, kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka.