## Tehničke specifikacije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Prilog 1. Tehničke specifikacije
Laboratorijska oprema - Grupa 15: Laboratorijske peći
Upute: 1. U prvom stupcu se nalaze obavezne tražene minimalne tehničke specifikacije. 2. U drugom stupcu je potrebno upisati karakteristiku koju ponuditelj nudi, koja mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete iz stupca 1, ali se može nuditi i bolje. 3. U trećem stupcu ponuditelj dostavlja poveznicu na katalog ili drugi izvor provjere informacija koji potvrđuje prethodne navode. 4. Osjenčana polja se ne popunjavaju. 5. Zabranjeno je mijenjati i prilagođavati zadanu tablicu, osim polja koja je potrebno popuniti.
R.Br. | Tražene minimalne tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije (molimo upisati točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“) | Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).
1. | Mufolna peć
1.01 | Radni volumen: 7 L ili više
1.02 | Maksimalna temperatura rada: +1300 ˚C ili više
1.03 | Maksimalna kontinuirana radna temperatura: +1250˚C ili više
1.04 | Snaga grijanja: najmanje 2,4 kW
1.05 | Priključak: 220/230 V – 50/60 Hz, monofazni
1.06 | Vanjske mjere (ŠxVxD) ne veće od 70x55x60 cm
1.07 | Uključena najmanje jedna polica
1.08 | Vrata opremljena sigurnosnim prekidačem koji isključuje grijače kada se otvore vrata
1.09 | Otvaranje vrata prema gore
1.1 | Dimnjak za prirodnu ventilaciju komore
2. | Peć za žarenje
2.01 | Peć za žarenje, maksimalna temperatura do 1200 0C
2.02 | Minimalni volumen pećice 15L ili bolje
2.03 | Komora grijana s četiri strane (mufolni radni prostor)
2.04 | Krilno otvaranje vrata ili prema gore
2.05 | Izmjena grijaćih tijela bez rastavljanja uređaja
2.06 | PID mikroprocesorska kontrola
2.07 | Više programa zagrijavanja i spaljivanja
2.08 | Mogućnost pamćenja programa sa više podprograma
2.09 | Mogućnost preskakanja podprograma dok je program u toku
2.1 | Unos parametara programa prema 1°C ili 1min
2.11 | Mogućnost unošenja parametara rada po koeficijentu i temperaturi ili po vremenu i temperaturi
2.12 | Mogućnost pokretanja s vremenskom odgodom početka grijanja
2.13 | Unos kontrolnih parametara u odabranim temperaturnim pomacima
3. | Žarna peć
3.01 | Maksimalna radna temperatura minimalno 1100°C
3.02 | Unutrašnje dimenzije : minimalno 200x200x300 [mm]
3.03 | Vanjske dimenzije : minimalno 600x700x600 [mm]
3.04 | Zapremnina minimalno 12 L
3.05 | Snaga minimalno 4,0 kW
4. | Peć za žarenje
4.01 | Samostojeća peć za žarenje
4.02 | Komorna izvedba, stolni model
4.03 | Radni volumen minimalno 3,8 L
4.04 | Snaga minimalno 4,5 KW
4.05 | Električni priključak: trofazni
4.06 | Temperaturno područje do temperature 1800 oC ili više
4.07 | Vrijeme potrebno za postizanje max. temp. 70 minuta ili kraće
4.08 | MoSi2 grijaći elementi
4.09 | Termoelement tip B
4.1 | Kućište izrađeno od inox ploča ili visokokvalitetnog materijala otpornog na koroziju
4.11 | Dvostruko kućište s dodatnim hlađenjem za nisku temperaturu površine
4.12 | Kompaktni dizajn s vratima koja se otvaraju podizanjem prema gore
4.13 | Podesiv ulaz zraka
4.14 | KONTROLER mora sadržavati sljedeće funkcije ili jednako vrijedne:
4.15 | Internu zaštitu od pregrijavanja (unutar kontrolera)
4.16 | Programske funkcije:
4.17 | Broj programa minimalno 40 ili više
4.18 | Broj segmenata minimalno 38
4.19 | Mogućnost prebacivanja segmenta
4.2 | Odabir početka rada
4.21 | Odabir programa
4.22 | Kopiranje programa
4.23 | Brisanje programa
4.24 | Početak programa s trenutnom temp. Peći
4.25 | Ručno – automatski, zadrške programa
4.26 | Krivulja kao gradient / stupanj ili vrijeme
4.27 | Hardverske funkcije:
4.28 | Termoelektronički blok
4.29 | Konstantna kontrola grijanja
4.3 | Sustav nadzora:
4.31 | Nadzor gradijenta (brzina porasta temperature)
4.32 | Funkcije alarma / Min / Max.
4.33 | Ostala svojstva / funkcije:
4.34 | Promjena formata vremena
4.35 | Promjena prikaza temperature (°C / °F)
4.36 | Uvoz / izvoz parametara i podataka
4.37 | Prikaz PID izlaza za optimizaciju
4.38 | Mjerač energije kWh
4.39 | Instalacija na mjestu isporuke
Jamstvo na sve stavke minimalno 24 mjeseca, upisati nuđeni jamstveni rok koji se nudi prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude
NAPOMENA: 1. Oprema mora biti potpuno opremljena i funkcionalna za rad. 2. Isporučena roba mora biti nova, nekorištena i u tvorničkome pakiranju, sa svom dokumentacijom na hrvatskome ili engleskome jeziku, kao i pripadnim informacijama na optičkom (CD,DVD) ili drugom elektroničkom mediju (USB memorija i slično). Isporučena roba ili njeni sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani).
Jamstveni rok mora obuhvaćati sljedeće: 1. Otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke ili uobičajenog korištenja o trošku ponuditelja. 2. Opremu koju nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 30 (trideset) dana od dana prijave nedostatka ili kvara. 3. Dobavljač treba o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom i nekorištenom robom istih tehničkih specifikacija. 4. Dobavljač je obvezan, nakon preuzimanja robe, dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati, kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka.