## Tehničke specifikacije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Prilog 1. Tehničke specifikacije
Laboratorijska oprema - Grupa 2: Sekvencijalna i protočna injekcijska analiza
Upute: 1. U prvom stupcu se nalaze obavezne tražene minimalne tehničke specifikacije. 2. U drugom stupcu je potrebno upisati karakteristiku koju ponuditelj nudi, koja mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete iz stupca 1, ali se može nuditi i bolje. 3. U trećem stupcu ponuditelj dostavlja poveznicu na katalog ili drugi izvor provjere informacija koji potvrđuje prethodne navode. 4. Osjenčana polja se ne popunjavaju. 5. Zabranjeno je mijenjati i prilagođavati zadanu tablicu, osim polja koja je potrebno popuniti.
R.Br. | Tražene minimalne tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije (molimo upisati karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“) | Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).
1. | Sekvencijalna injekcijska analiza (SIA)
1.01 | Peristaltička pumpa:
1.02 | Min. 2 kanala; protok: 0.5-2.0 mL/min po kanalu (za cjevčice 1,0 mm ID) i 2.0-8.0 mL/min po kanalu (za cjevčice 2.0 mm ID)
1.03 | Injekcijska pumpa:
1.04 | Rezolucija: 24000 koraka za puni okret;
1.05 | Brzina za puni okret: 1,2 s - 20 min
1.06 | Ventil: min. 8 ulaza;
1.07 | Automatska kontrola uređaja s programskom podrškom za PC
1.08 | Komunikacija s računalom: USB i/ili RS232 i/ili WiFi ili jednakovrijedno
1.09 | Izvor zračenja – Deutrij /volfram raspon 190-1100 nm ili bolje
1.1 | Optička vlakna za dvokanalni sistem, sa SMA konektorima
1.11 | Protočna kiveta s kvarcnim prozorima , optički put 10 mm, volumen 26 mL
1.12 | Protočna kiveta od pleksiglasa za kombiniranu ion-selektivnu elektrodu
1.13 | Instalacija na mjestu isporuke
1.14 | Edukacija o korištenju uređaja od minimalno 1 radni dan u laboratoriju naručitelja
2. | FIA sustav
2.01 | Peristaltička pumpa: protok: 0,5 nL min-1 – 5 mL min-1; reproducibilnost protoka: <0,1%
2.02 | Input/output: USB i/ili RS422/485 ili jedankovrijedno
2.03 | Automatska kontrola sa softverskom podrškom za računalo
2.04 | Injekcijski ventil min. 8 ulaza, 2 pozicije, uzorak se puni iz vanjske petlje
2.05 | Automatska kontrola s mikroaktuatorom i programskom podrškom za osobno računalo
2.06 | Optička vlakna za dvokanalni sistem, sa SMA konektorima
2.07 | Izvor zračenja – Deutrij /volfram raspon 190-1100 nm ili bolje
2.08 | Cjevčice: komplet cjevčica i spojeva za FIA/SIA
2.09 | Protočna kiveta s kvarcnim prozorima , optički put 10 mm, volumen minimalno 15 mL
2.1 | Instalacija na mjestu isporuke
2.11 | Edukacija o korištenju uređaja od minimalno 1 radni dan u laboratoriju naručitelja
Jamstvo na sve stavke minimalno 24 mjeseca, upisati nuđeni jamstveni rok koji se nudi prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude
NAPOMENA: 1. Oprema mora biti potpuno opremljena i funkcionalna za rad. 2. Isporučena roba mora biti nova, nekorištena i u tvorničkome pakiranju, sa svom dokumentacijom na hrvatskome ili engleskome jeziku, kao i pripadnim informacijama na optičkom (CD,DVD) ili drugom elektroničkom mediju (USB memorija i slično). Isporučena roba ili njeni sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani).
Jamstveni rok mora obuhvaćati sljedeće: 1. Otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke ili uobičajenog korištenja o trošku ponuditelja. 2. Opremu koju nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 30 (trideset) dana od dana prijave nedostatka ili kvara. 3. Dobavljač treba o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom i nekorištenom robom istih tehničkih specifikacija. 4. Dobavljač je obvezan, nakon preuzimanja robe, dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati, kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka.