## Tehničke specifikacije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Prilog 1. Tehničke specifikacije
Laboratorijska oprema - Grupa 4: Mikro vaga
Upute: 1. U prvom stupcu se nalaze obavezne tražene minimalne tehničke specifikacije. 2. U drugom stupcu je potrebno upisati karakteristiku koju ponuditelj nudi, koja mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete iz stupca 1, ali se može nuditi i bolje. 3. U trećem stupcu ponuditelj dostavlja poveznicu na katalog ili drugi izvor provjere informacija koji potvrđuje prethodne navode. 4. Osjenčana polja se ne popunjavaju. 5. Zabranjeno je mijenjati i prilagođavati zadanu tablicu, osim polja koja je potrebno popuniti.
R.Br. | Tražene minimalne tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije (molimo upisati točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“) | Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).
1. | Mikro vaga
1.01 | Mikro vaga sa dva mjerna područja: prvo mjerno područje u rasponu od 0,005 mg do 80 g (neto masa) ili bolje i drugo mjerno područje u rasponu od 0,01 mg do 200 g ili bolje
1.02 | Minimalna odvaga uzorka 1 mg
1.03 | Rešetkasta viseća mjerna ploha za bržu stabilizaciju vage, sprječavanje kontaminacije mjerne ćelije vage i lakše čišćenje vage
1.04 | Mogućnost korištenja pribora za različite posude za vaganje koji se montira na rešetkastu mjernu plohu – sigurno i ergonomsko pozicioniranje posude za vaganje
1.05 | Sustav automatske kalibracije s testom osjetljivosti – osiguranje pouzdanosti vage bez obzira na promjene uvjeta okoline
1.06 | Senzori koji omogućuju otvaranje/zatvaranje kućišta vage, vaganje uzoraka bez dodirivanja vage – sigurnost pri radu s opasnim tvarima
1.07 | Odvojiv terminal od kućišta te kompletno odvojivo stakleno kućište vage – jednostavno čišćenje vage
1.08 | Senzor za detekciju statičkog elektriciteta i te uključena antistatik elektroda ili ionizator za otklanjanje istog
1.09 | RFID tehnologija za prepoznavanje pipeta i prijenos odvage i oznake uzorka za titracijske aplikacije s mogućnošću spajanja sa programom za provjeru točnosti doziranja pipeta
1.1 | Svjetlosna indikacija statusa vage
1.11 | Senzor za kontrolu libele vage
1.12 | Mogućnost nadogradnje vage sa sustavom za automatsko fino doziranje praškastih tvari i otapala
1.13 | Dva fleksibilna sučelja za komunikaciju: minimalno Ethernet i USB i/ili Bluetooth i/ili LocalCan i/ili RS232 i/ili PS/2 ili jednakovrijedno
1.14 | Mogućnost povezivanja na PC software-platformu za povezivanje s ostalim laboratorijskim instrumentima kao npr. titratori, pH metri, denzitometri, refraktometri i spektrofotometri
1.15 | Instalacija i obuka jednog korisnika u trajanju od 8 sati
Jamstvo iznosi minimalno 24 mjeseca, upisati nuđeni jamstveni rok koji se nudi prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude
NAPOMENA: 1. Oprema mora biti potpuno opremljena i funkcionalna za rad. 2. Isporučena roba mora biti nova, nekorištena i u tvorničkome pakiranju, sa svom dokumentacijom na hrvatskome ili engleskome jeziku, kao i pripadnim informacijama na optičkom (CD,DVD) ili drugom elektroničkom mediju (USB memorija i slično). Isporučena roba ili njeni sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani).
Jamstveni rok mora obuhvaćati sljedeće: 1. Otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke ili uobičajenog korištenja o trošku ponuditelja. 2. Opremu koju nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 30 (trideset) dana od dana prijave nedostatka ili kvara. 3. Dobavljač treba o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom i nekorištenom robom istih tehničkih specifikacija. 4. Dobavljač je obvezan, nakon preuzimanja robe, dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati, kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka.