## Tehničke specifikacije
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Prilog 1. Tehničke specifikacije
Laboratorijska oprema - Grupa 6: Kalorimetri i uređaj za određivanje točke plamišta
Upute: 1. U prvom stupcu se nalaze obavezne tražene minimalne tehničke specifikacije. 2. U drugom stupcu je potrebno upisati karakteristiku koju ponuditelj nudi, koja mora zadovoljavati minimalne tehničke uvjete iz stupca 1, ali se može nuditi i bolje. 3. U trećem stupcu ponuditelj dostavlja poveznicu na katalog ili drugi izvor provjere informacija koji potvrđuje prethodne navode. 4. Osjenčana polja se ne popunjavaju. 5. Zabranjeno je mijenjati i prilagođavati zadanu tablicu, osim polja koja je potrebno popuniti.
R.Br. | Tražene minimalne tehničke specifikacije | Ponuđene specifikacije (molimo upisati točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“, „jednakovrijedno traženom“ ili „odgovara traženom“) | Reference na katalog ili ostalu tehničku dokumentaciju (navesti broj stranice kataloga i/ili izvoda iz kataloga prospekta, opise ili fotografije ili web poveznicu na dostupni online katalog ili drugu dokumentaciju na kojoj se navode ponuđene specifikacije koje jasno i nedvojbeno potvrđuju ispunjenje traženih karakteristika).
1. | Kalorimetar
1.01 | Kalorimetar za mjerenje kalorične vrijednosti za kruta i tekuća goriva
1.02 | Uređaj omogućava provedbu mjerenja sukladno normi DIN 51900 (Određivanje kalorimetrijske vrijednosti krutih i tekućih goriva izoperibolnom metodom i računanje neto kalorimetrijske vrijednosti goriva) i ISO 1928 (Određivanje kalorimetrijske vrijednosti krutih goriva metodom kalorimetrijske bombe i računanje neto kalorimetrijske vrijednosti goriva ) ili jedankovrijedno
1.03 | Mjerno područje do 40000 Joule ili više
1.04 | Uređaj mora omogućavati provebu sljedećih mjernih metoda: Temperaturno dinamička metoda, Izoperibolna metoda, Vremenski dinamička metoda
1.05 | Reproducibilnost dinamičkih metoda (standard Benzojeva kiselina) minimalno 0,1 RSD (RSD, relativna standardna devijacija)
1.06 | Reproducibilnost izoperibolne metode (standard benzojeva kiselina) minimalno 0,1 RSD
1.07 | Maksimalna vanjska radna temperatura 25oC
1.08 | Rezolucija mjerenja temperature minimalno 0,0001 oC (K)
1.09 | Mogućnost povezivanja s računalom preko USB i/ili RS232 uz uključene potrebne kablove i/ ili bežično povezivanje
1.1 | Mjerna ćelija
1.11 | Dekompozicijska posuda (kalorimetrijska bomba)
1.12 | Odgovarajuća posuda za spaljivanje goriva
1.13 | Indikacija temperature paljenja i kraja procesa s digitalnim prikazom
1.14 | Mogućnost ručne kontrole i automatski rad
1.15 | Prikaz bruto kalorimetrijske vrijednosti mjerenja na zaslonu uređaja
1.16 | Standardi za kalibraciju uređaja
1.17 | Potrošni materijal za umjeravanje
1.18 | Odgovarajući regulator tlaka za bocu s kisikom
1.19 | Napajanje uređaja: 230V; 50/60 Hz
1.2 | Instalacija na mjestu isporuke
1.21 | Edukacija o korištenju uređaja od minimalno 1 radni dan u laboratoriju naručitelja
1.22 | Software za obradu i pohranu podataka na računalo i pripadajući kabel.
2. | Kalorimetar za kruta i tekuća goriva
2.01 | Kalorimetar za mjerenje kalorične vrijednosti za kruta i tekuća goriva
2.02 | Uređaj omogućava provedbu mjerenja sukladno normi DIN 51900 (Određivanje kalorimetrijske vrijednosti krutih i tekućih goriva izoperibolnom metodom i računanje neto kalorimetrijske vrijednosti goriva) i ISO 1928 (Određivanje kalorimetrijske vrijednosti krutih goriva metodom kalorimetrijske bombe i računanje neto kalorimetrijske vrijednosti goriva ) ili jednakovrijedno
2.03 | Mjerno područje do 40000 Joule ili više
2.04 | Uređaj mora omogućavati provebu sljedećih mjernih metoda: Temperaturno dinamička metoda, Izoperibolna metoda, Vremenski dinamička metoda
2.05 | Reproducibilnost dinamičkih metoda (standard Benzojeva kiselina) minimalno 0,1 RSD (RSD, relativna standardna devijacija)
2.06 | Reproducibilnost izoperibolne metode (standard benzojeva kiselina) minimLano 0,1 RSD
2.07 | Maksimalna vanjska radna temperatura 25oC
2.08 | Rezolucija mjerenja temperature minimalno 0,0001 oC (K)
2.09 | Mogućnost povezivanja s računalom preko USB i/ili RS232 uz uključene potrebne kablove ili bežično povezivanje
2.1 | Mjerna ćelija
2.11 | Dekompozicijska posuda (kalorimetrijska bomba)
2.12 | Odgovarajuća posuda za spaljivanje goriva
2.13 | Indikacija temperature paljenja i kraja procesa s digitalnim prikazom
2.14 | Mogućnost ručne kontrole i automatski rad
2.15 | Prikaz bruto kalorimetrijske vrijednosti mjerenja na zaslonu uređaja
2.16 | Standardi za kalibraciju uređaja
2.17 | Potrošni materijal za umjeravanje
2.18 | Odgovarajući regulator tlaka za bocu s kisikom
2.19 | Napajanje uređaja: 230V; 50/60 Hz
2.2 | Instalacija na mjestu isporuke
2.21 | Edukacija o korištenju uređaja od minimalno 1 radni dan u laboratoriju naručitelja
2.22 | Software za obradu i pohranu podataka na računalo i pripadajući kabel.
3. | Uređaj za određivanje točke plamišta
3.01 | Uređaj za određivanje točke plamišta:
3.02 | Stolni uređaj koji omogućava mjerenja po metodi Pensky-Martens
3.03 | Uređaj sa zatvorenim sustavom rada
3.04 | Područje određivanja točke plamišta od 40°C do 350°C ili više
3.05 | Napajanje 230 V, 50 Hz
3.06 | Uključen motor za miješanje uzoraka s mogućnošću izbora broja okretaja minimalno u rasponu od 115 do 250 rpm ili bolje što podrazumjeva nižu početnu vrijednost okretaja mješala, kao i višu maksimalnu vrijednost okretaja
3.07 | Instalacija na mjestu isporuke
Jamstvo na sve stavke minimalno 24 mjeseca, upisati nuđeni jamstveni rok koji se nudi prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude
NAPOMENA: 1. Oprema mora biti potpuno opremljena i funkcionalna za rad. 2. Isporučena roba mora biti nova, nekorištena i u tvorničkome pakiranju, sa svom dokumentacijom na hrvatskome ili engleskome jeziku, kao i pripadnim informacijama na optičkom (CD,DVD) ili drugom elektroničkom mediju (USB memorija i slično). Isporučena roba ili njeni sastavni dijelovi ne smiju biti obnovljeni (reparirani).
Jamstveni rok mora obuhvaćati sljedeće: 1. Otklanjanje svih nedostataka i kvarova na isporučenoj robi za vrijeme jamstvenog roka na mjestu isporuke ili uobičajenog korištenja o trošku ponuditelja. 2. Opremu koju nije u mogućnosti popraviti na mjestu uobičajenog korištenja, odnosno na mjestu isporuke, odabrani ponuditelj će o svome trošku odvesti u servis i popravljeno vratiti iz servisa. Rok za otklanjanje nedostataka i kvarova iznosi maksimalno 30 (trideset) dana od dana prijave nedostatka ili kvara. 3. Dobavljač treba o svom trošku zamijeniti robu kojoj nije otklonjen kvar ili nedostatak, ukoliko u roku za otklanjanje nedostataka i kvarova ne otkloni nastali kvar ili nedostatak, novom i nekorištenom robom istih tehničkih specifikacija. 4. Dobavljač je obvezan, nakon preuzimanja robe, dostaviti podatke o osobama i kontaktima, koje će korisnik kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi, s tim da te osobe moraju biti dostupne korisniku radnim danom u uredovno vrijeme od 08:00 sati do 16:00 sati, kroz cijelo razdoblje trajanja jamstvenoga roka.