## Grupa 9
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
TROŠKOVNIK
Grupa 9 - Sustav za pripravu, njegovanje i karakterizaciju cementnih mortova
Rb | Naziv | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (HRK) | Ukupna cijena (HRK)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3*4
1. | Sustav za testiranje mehaničkih svojstva mortova | Sustav | 1 | 0 | 0
2. | Kalorimetar za određivanje topline hidratacije | Komad | 1 | 0 | 0
3. | Ultrazvučni uređaj za nedestruktivno određivanje Dinamičkog modula elastičnosti | Komad | 1 | 0 | 0
4. | Miješalica za pripravu mortova | Komad | 1 | 0 | 0
5. | Aparatura za mjerenje prionjivosti na podlogu. pull-off test | Komad | 1 | 0 | 0
6. | Vlažna komora za njegovanje mortova | Komad | 1 | 0 | 0
7. | Potresni stol za pripravu mortova | Komad | 1 | 0 | 0
8. | Vodena kupelj za njegovanje mortova | Komad | 1 | 0 | 0
9. | Vaga za mjerenje specifične gustoće mortova | Komad | 1 | 0 | 0
10. | Devarova posuda za reaktivnost vapna | Komad | 1 | 0 | 0
11. | Kalupi za pripravu mortnih prizmi (4x4x16 cm) | Komad | 1 | 0 | 0
12. | Slana komora za ciklička korozijska ispitivanja | Komad | 1 | 0 | 0
CIJENA PONUDE BEZ PDV-a: |  |  |  |  | 0
IZNOS PDV-a: |  |  |  |  | 0
CIJENA PONUDE S PDV-om: |  |  |  |  | 0